ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

Αντιπληγματική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης διαφραγματικού τύπου, διπλού θαλάμου, που αποτελείται από:

- Σώμα βαλβίδας τύπου Υ ή γωνιακού (για διατομές μέχρι και Φ 100) και θάλαμο ενεργοποιητή από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693

- Διάφραγμα από νεοπρένιο ενισχυμένο με πλαστικές ίνες

- Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 X20CR13

- Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 302

- Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο CuZn12PbS

- Έδρα φραγής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693

- Φλάντζα στεγανότητας από ελαστικό EPDM

- Βαλβίδες σύνδεσης από χρωμιούχο ορείχαλκο

- Πιλότο από φωσφορούχο ορείχαλκο ASTM B21

Ενδεικτικός τύπος:AS-A/Y-30 ή AS-A/T-30 του οίκου ΓΕΜΑΚ