ΜΕΙΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ PN25 (DN15- DΝ100)

Οι μειωτές ατμού θα είναι τύπου αμέσου δράσεως και θα συνοδεύoνται από δοχείο αίσθησης της πίεσης εξόδου και προστασίας της μεμβράνης του μειωτή, κατάλληλο για χρήση σε ατμό. Το σώμα θα είναι από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG 40.3 ενώ η κύρια βαλβίδα και τα λοιπά εσωτερικά μέρη  θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι πιέσεις θα εξισορροπούνται εσωτερικά από ανοξείδωτη φυσούνα ενώ η στεγανότητα του άξονα προς το περιβάλλον θα γίνεται επίσης από  διαφορετική ανοξείδωτη φυσούνα. Θα φέρει ελατήριο από Χρώμιο-Βανάδιο με χρωματικό κώδικα της περιοχής ρύθμισης. Ο ενεργοποιητής της βαλβίδας θα είναι κατάλληλος για μικρές περιοχές ρύθμισης ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη ακρίβεια στη ρύθμιση θα φέρει διάφραγμα από ενισχυμένο ΕΡDM.

Θα είναι κατάλληλος για μέγιστη πίεση εισόδου ατμού 21 barg – oνομαστικής πίεσης PN25. Oι συνδέσεις θα είναι φλαντζωτές κατά DIN PN16/25

Ενδεικτικός τύπος: DRV7 του οίκου SPIRAX SARCO